北京体育大学

学生公寓用电智能管理系统维保服务项目

比选采购文件

项目编号：____________

采购人：北京体育大学

2026年    月

第一章 供应商须知

一、说明

1、概述

1.1 项目概述见比选公告。

2、合格的供应商

2.1 详见比选公告。

3、比选响应费用

3.1 供应商应承担所有与编写和提交比选响应文件有关的费用，不论比选评审的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，采购人将以书面（包括书面材料、信函、邮件等，下同）形式或在本次比选采购公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出。

二、比选响应文件的编制

5、比选响应文件的构成

5.1 供应商编写的比选响应文件应包括附件中列明的内容，其中加“*”项目若有缺失或无效，将可能导致比选响应无效。

5.2 供应商必须保证比选响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

6、比选响应文件的式样和签署

6.1 比选响应文件需打印并加盖公章，由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表签署。供应商授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选响应文件中。

6.2 供应商应准备1套纸质比选响应文件和1份由纸质文件扫描形成的PDF（便携式文档格式）电子版。

7、比选响应报价

7.1 所有比选响应报价均以人民币为计量单位。只要投报了一个确定数额的总价，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

7.2 比选响应报价超过预算的比选响应将被拒绝。最低的比选响应报价不能作为成交的保证。

8、比选响应有效期

8.1 比选响应有效期为自比选响应文件递交截止日期起90天，比选响应有效期少于90天的比选响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

三、比选响应文件的递交

9、比选响应文件的密封和标记

9.1 供应商应将比选响应文件和电子版分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“电子版”字样。同时所有的信封封皮上均应清楚注明：项目编号、项目名称、供应商名称及“在（比选响应截止时间）之前不得启封”的字样。

10、比选响应截止时间

10.1 采购人接收比选响应文件的截止时间及地点见比选采购公告。

10.2 比选响应文件须按照比选采购文件规定的时间、地点送达，在比选响应截止时间以后送达的比选响应文件，为无效比选响应文件。

10.3 采购人可以依法酌情延长比选响应截止时间。在此情况下，采购人和供应商受比选响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选响应截止时间。

四、比选组织

11、比选响应文件无效情形

11.1 供应商的比选响应或比选响应文件若出现下列情况采购人有权将其比选响应作无效比选响应处理：

(1)比选响应有效期不足；

(2)不满足比选采购文件资格条件的；

(3)比选响应文件无法定代表人签字或签章，或签字人无法定代表人有效授权的；

(4)未按照比选采购文件规定要求签署、盖章的；

(5)比选采购文件中标注“*”的条款为关键条款，对关键条款的任何偏离或不响应将导致比选响应无效；

(6)供应商比选响应报价明显低于成本，恶意竞争的；

(7)供应商比选响应报价超过预算的；

(8)不符合法律法规和比选采购文件中规定的其他实质性要求的。

12、比选组织

12.1 采购公告期限届满后递交响应文件的供应商不足3家或经资格审核后合格供应商不足3家的，可以顺延递交响应文件时间期限，顺延时间不少于3个工作日，并予公告。顺延后合格供应商仍不足3家的，以最终递交响应文件的合格供应商为准进入选取环节。

12.2 采购人按照适用的采购管理制度组织评审并确定成交供应商，成交结果按采购人的相关规定在指定渠道公布。

五、授予合同

13、授予合同

13.1 成交结果公示期满后，成交供应商根据比选采购文件、比选响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。

13.2 未经采购人事先给予书面同意，成交供应商不得将本项目转包、分包，并不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交供应商成交后毁约、终止或解除合同等依约处理。

第二章 采购需求

一、预算金额：       万元（两年服务总预算）

二、采购标的及技术服务要求

标注“*”的内容为实质性要求，不满足相关要求的响应文件将被拒绝。

| 序号 | 服务内容及要求 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机软件运行环境保养维护 |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务器操作系统升级、系统补丁及软硬件运行维护 | 2台 | 2年 | 1次/月 |
| 2 | 服务器病毒木马查杀、安全策略检查、病毒库更新及运行安全维护 | 2台 | 2年 | 1次/月 |
| 3 | 服务器运行优化，包括磁盘空间、系统日志、应用服务检查及重要文件备份 | 2台 | 2年 | 1次/月 |
| 二、整体系统工程售后技术服务 |  |  |  |  |
| 1 | 智能用电管理系统运行监控及日常维护，保障现有系统正常运行 | 1项 | 2年 | 1次/月 |
| 2 | 电表数据核验，包括总用电量、剩余电量、充值金额、计量精度等 | 1项 | 2年 | 1次/月 |
| 3 | 电表通信与数据网关传输检查，校验通信状态、传输数据准确性 | 1项 | 2年 | 1次/月 |
| 4 | 电表负荷总功率、智能识别功率及电表时间、定时断送电参数校验 | 1项 | 2年 | 1次/月及按需 |
| 5 | 异常数据处理，对断电、仪表异常、通讯异常产生的缺数等情况进行排查处理 | 1项 | 2年 | 发现后处理 |
| 6 | 系统用户信息、业务数据及数据库定期备份，核查备份文件有效性 | 1项 | 2年 | 1次/月 |
| 7 | 数据库运行优化，包括事务日志、存储空间、索引及数据库运行状态维护 | 1项 | 2年 | 1次/月 |
| 8 | 系统软件优化与更新，在现有系统支持范围内完成维护、升级和功能检查 | 1项 | 2年 | 按需 |
| 9 | 现有系统功能测试，包括定时断送电、购电、远程断送电、批量下发免费电、照明及空调回路断电等 | 1项 | 2年 | 1次/月 |
| 三、硬件设备售后维护及维修 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电表日常巡检、异常处理、故障维修及必要的设备更换调试 | 2787块 | 2年 | 1次/月及按需 |
| 2 | 数据网关运行检查、存储及通信测试、故障维修与更换调试 | 11台 | 2年 | 1次/月及按需 |
| 3 | 采集器运行状态、通讯情况检查及故障维修与更换调试 | 80台 | 2年 | 1次/月及按需 |
| 4 | 服务器硬件检查、故障排查和运行性能维护 | 2台 | 2年 | 1次/月及按需 |
| 5 | 现场通信链路、服务器与校园网络中心连接及相关通信设备检查 | 1项 | 2年 | 1次/月及按需 |
| 四、日常维护及服务 |  |  |  |  |
| 1 | 每月安排技术人员到现场巡检维护一次，发现问题及时解决 | 1项 | 2年 | 1次/月 |
| 2 | 每学期开学前开展系统设备综合优化维护 | 1项 | 2年 | 每学期1次 |
| 3 | 每学期开学前按学校要求协助完成免费基础电量设置 | 1项 | 2年 | 每学期及按需 |
| 4 | 按学校需要调整电表设置、定时断送电及相关回路运行参数 | 1项 | 2年 | 按需 |
| 5 | 协助处理购电及充值业务异常，提供自助购电系统与一卡通数据对接维护技术支持 | 1项 | 2年 | 按需 |
| 6 | 一般设备故障接报后24小时内提供维修；较大故障接报后2小时内到现场处理 | 1项 | 2年 | 按故障需求 |
| 7 | 记录巡检、故障处理、数据备份、参数变更及系统优化维护情况 | 1项 | 2年 | 按次记录 |

附：维保设备及安装位置清单

本项目既有设备安装位置及数量如下。具体维保范围以清单和现场现有系统为基础。原合同采集器分项合计78台、合计栏80台，暂按80台列入采购需求，具体点位和数量应在实施前核实。

| 序号 | 安装位置 | 智能电表（块） | 数据网关（台） | 采集器（台） | 服务器（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 246 | 1 | 18 | — |  |
| 2 | 2号楼 | 124 | — | 4 | — |  |
| 3 | 3号楼 | 93 | — | 2 | — |  |
| 4 | 4号楼 | 124 | — | 4 | — |  |
| 5 | 5号楼 | 83 | 1 | 2 | — |  |
| 6 | 6号楼 | 248 | 1 | 13 | — |  |
| 7 | 7号楼 | 110 | — | 3 | — |  |
| 8 | 8号楼 | 86 | 1 | 4 | — |  |
| 9 | 9号楼 | 260 | 1 | 3 | — |  |
| 10 | 10号楼 | 256 | 1 | 11 | — |  |
| 11 | 11号楼 | 111 | 1 | 2 | — |  |
| 12 | 12号楼 | 320 | 1 | 2 | — |  |
| 13 | 13号楼 | 203 | — | 4 | — |  |
| 14 | 14号楼 | 352 | 1 | 4 | — |  |
| 15 | 北一楼 | 82 | — | 2 | — |  |
| 16 | 网络中心机房 | — | — | — | 2 |  |
| 17 | 库存 | 89 | 2 | — | — |  |
|  | 合计 | 2787 | 11 | 80 | 2 |  |

维保范围：包括上述设备及现有相关通信链路、系统软件和数据库。原系统范围之外的新增设备、新建工程以及功能独立改造项目，不纳入本次基础维保服务。

三、商务要求

- 1. 服务期限：自合同生效之日起连续两年。具体起止日期以双方签订的采购合同为准。

2. 服务地点：北京体育大学学生公寓、网络中心机房及本文件设备清单所列相关区域。

- 3. 付款进度和方式：维保费用按半年度支付。每半年服务期结束且采购人收到成交供应商合法有效发票后，支付合同总额的25%，共支付四次。

- 4. 维保服务要求：

（1）每月至少开展一次现场定期巡检维护，发现问题及时处理，保障相关系统和设备正常运行；每学期开学前开展一次系统设备优化维护。

（2）一般设备故障在接报后24小时内提供维修；较大故障接到报修电话后2小时内到现场处理，并持续跟进直至故障排除。

（3）根据采购人要求提供定期数据备份、软件优化、基础电量设置、定时断送电等支持，并做好维修、巡检及处理记录。

四、业绩要求

供应商应提供近三年与本项目类似的智能用电管理系统、学生公寓智能电表系统或相关维保项目业绩不少于2项。须提交合同首页、服务内容或关键页、双方签章页等证明材料复印件，并加盖供应商公章。业绩数量不满足要求的响应将被拒绝。

五、其他

具体故障处置、硬件维护及费用责任划分，以本文件技术服务要求和采购双方最终签订的合同为准。

第三章  响应文件格式

供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或查找不到有效文件，后果由供应商自行承担：

- 营业执照（事业单位法人证书）证明文件（格式见附件1）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件2）

- 法定代表人身份证复印件

- 经办人身份证复印件

- 报价明细表（格式见附件3）

- 供应商资格声明书（格式见附件4）

- 技术条款响应/偏离表（格式见附件5）

- 商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

- 近三年同类业绩（应包括合同首页、报价明细页、关键页、双方盖章页的复印件，并加盖单位公章）

- 售后服务方案（格式自拟，如涉及）

- 资质证书复印件（格式自拟，如涉及）

- 其他必要的材料

*法定代表人为经办人的可以不提供（2）（4），如果需要特定资质的，需要提供相关资质证书复印件，上述所有资料均需加盖单位公章。

比选采购公告、文件获取方式及提交时间地点，以采购人正式发布的公告为准。

- 附件1：营业执照证明文件

营业执照证明文件

（复印件，并加盖供应商公章)

供应商是合法注册的具有独立法人资格的企业，可提供有效期内的营业执照复印件，并加盖供应商单位公章予以证明。

## 附件2：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改“北京体育大学学生公寓用电智能管理系统维保服务项目”比选响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起90日内。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.经办人为法定代表人（单位负责人）本人的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供法定代表人身份证复印件。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

- 附件3：报价明细表（格式）

报价明细表（服务）

| 序号 | 服务内容及要求 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表、数据网关、采集器及现场通讯设施维保 | 1项 |  |  | 2年 | 含全部现有点位 |
| 2 | 服务器运行环境、操作系统及安全优化维护 | 2台 |  |  | 2年 | 含网络中心机房 |
| 3 | 数据处理、系统备份及数据库维护 | 1项 |  |  | 2年 |  |
| 4 | 软件优化升级、功能校验与系统调试 | 1项 |  |  | 2年 |  |
| 5 | 现场巡检、故障响应及日常技术支持 | 1项 |  |  | 2年 |  |
|  | 合计 | — |  |  | — | 含税总价 |

注：本报价中包含与本次提供服务相关的全部费用。

其他需要说明的问题：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

- 附件4：供应商资格声明书（格式）

供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目比选采购中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：一旦发现供应商提供的声明函不实，按提供虚假材料处理，采购人有权拒签合同。如合同已履行，给采购人造成损失的，供应商还应承担相应责任。

- 附件5：技术条款响应/偏离表格式（格式）

技术条款响应/偏离表格式

项目名称：北京体育大学学生公寓用电智能管理系统维保服务项目

| 对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选）： 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件 条款号 | 比选文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 偏离情况 | 说明 |

供应商法定代表人或授权代表签字：____________________

供应商名称（盖章）：

- 附件6：商务条款响应/偏离表（格式）

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：北京体育大学学生公寓用电智能管理系统维保服务项目

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件 条款号 | 比选文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 偏离情况 | 说明 |

供应商法定代表人或授权代表签字：____________________________

供应商名称（盖章）：